BOSU DENGE EGZERSİZ TOPU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Bosu denge topu, denge egzersizleri için olmalıdır.

- Bosu Denge Topu esneme fizik tedavi hareketlilik rehabilitasyon ve gövde güç antremanlarında kullanmaya uygun yapıda olmalıdır.

- Bosu denge topu alt tarafı düz üst tarafı yarım daire şeklinde olup hava ile şişirilerek kullanılmalıdır.

- Bosu denge topu hava ile şişirilerek stabilitesi ayarlanabilmelidir.

- Bosu denge çapı 63 cm -+ 3 cm olmalıdır.

- Bosu denge topunun yan tutamaçları olmalıdır.

- Bosu denge topunun içinde şişirme pompası olmalıdır.

- Bosu denge topu uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.