Human CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) ELISA Kit

Teknik Şartnamesi

•	Kit, insanda sandwich ELISA yöntemi ile Human CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) konsantrasyonunun kantitatif ölçümünü yapabilmelidir.

•	Teklif edilecek olan kit insan serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılar ile çalışabilmelidir.

•	Kit 96 kuyucuklu plate (8 wells × 12 strips) içermelidir.

•	Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.

•	Kit kutu içeriğinde; Micro ELISA Plate (Dismountable), Reference Standard, Concentrated Biotinylated Detection Ab (100×), Concentrated HRP Conjugate (100×), Reference Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer (25×), Substrate Reagent, Stop Solution, Plate Sealer, prospektüs ve Certificate of Analysis bulunmalıdır.

•	Kitin ölçüm aralığı: 15.63 – 1000 pg/mL olmalıdır.

•	Kitin sensitivitesi: 9.38 pg/mL olmalıdır.

•	Intra-assay CV(%) <%10 ve Inter-assay CV(%) <%10 olmalıdır. CV değerleri daha yüksek olan kitler değerlendirmeye alınmayacaktır.

•	Çalışma bitiminde 450 ± 3 nm dalga boyunda okuma yapılabilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

•	Son kullanma tarihi üretiminden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

•	Teklif verecek firma, üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve gerektiği zaman üretici firma ile 12 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

•	Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

Human VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit Teknik Şartnamesi

•	Kit, insanda competitive ELISA yöntemi ile Human VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) konsantrasyonunun kantitatif ölçümünü yapabilmelidir.

•	Teklif edilecek olan kit insan serum, plazma ve diğer biyolojik sıvılar ile çalışabilmelidir.

•	Kit 96 kuyucuklu plate (8 wells × 12 strips) içermelidir.

•	Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.

•	Kit kutu içeriğinde; Micro ELISA Plate (Dismountable), Reference Standard, Concentrated Biotinylated Detection Ab (100×), Concentrated HRP Conjugate (100×), Reference Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Ab Diluent, HRP Conjugate Diluent, Concentrated Wash Buffer (25×), Substrate Reagent, Stop Solution, Plate Sealer, prospektüs ve Certificate of Analysis bulunmalıdır.

•	Kitin ölçüm aralığı: 7.82 – 500 pg/mL olmalıdır.

•	Kitin sensitivitesi: 4.69 pg/mL olmalıdır.

•	Intra-assay CV(%) <%10 ve Inter-assay CV(%) <%10 olmalıdır. CV değerleri daha yüksek olan kitler değerlendirmeye alınmayacaktır.

•	Çalışma bitiminde 450 ± 3 nm dalga boyunda okuma yapılabilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

•	Son kullanma tarihi üretiminden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

•	Teklif verecek firma, üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve gerektiği zaman üretici firma ile 12 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

•	Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME

1.	İstatistiksel analiz hizmeti veren firma, verilerin istatistik programlarına girişini ve proje yürütücüsü tarafından talep edilen verilerle ilgili tüm analizleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda, ilgi firmanın SPSS programına hakim olması ve ilgili analiz programları ile ilgili eğitimlerini belgelemesi

2.	Çalışma boyunca verilerin sağlıklı analizi ve yorumlanması için ilgili ekipte, en az bir istatistik, ekonometri ve/veya sosyoloji mezunu bulunduruyor olması

3.	Firmanın sağlık alanında daha önceden en az 5 çalışma yapmış olması

4.	İso9001 kalite belgesi olması