#### Teknik Özellikler

- Dokunmatik tuş takımı ile sıcaklık ayarı kademesiz olarak yapılmalı.

- Eşit sıcaklık, hızlı ve güvenli ısıtma sağlamalı

- Korozyona ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı

- PID ile yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü yapabilmeli

- PT100 sıcaklık sensörü ve standıyla birlikte olmalı

- Hassas sıcaklık ayarı ve 400°C’ye kadar kontrol sağlayan zaman orantılı ısıtma kontrol sistemi

- Esnek ısıtma elemanı darbeleri absorbe ederek cam kırılma riskini en aza indirmeli.

- Dış kasa kolay taşınabilir malzemeden yapılmış olmalı-temiz emaye boyalı metalden üretimeliir.

- Dış kasayı serin tutan gövde havalandırma kanalları ve kasa içinde kalın cam yünü yalıtımı olmalı

- Kontrol panelinde ısıtma ve güç fonksiyonlarının aktif olduğunu gösteren lambalar bulunmalı.

- 1400 rpm hıza kadar karıştırma sağlayan dahili manyetik karıştırıcı sistemi olmalı